Świekatowo, dnia  29.05.2017 r.

GMINA ŚWIEKATOWO ul. Dworcowa 20a,86-182 Świekatowo Tel. 52 3322012 lub 604296465

(Nazwa i adres zamawiającego, pieczątka firmowa/

Wg rozdzielnika

(Nazwa i adres oferenta)

RIOŚiGK.ZO.5.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO .

podanie ceny robót budowlanych w celu wykonania termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra.

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Świekatowo z siedzibą w Świekatowie

ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo

NIP 5591418187

REGON 092351073

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Emilia Szczepańska – tel. 52 3322012 w. 41  lub Łukasz Rybarczyk tel. 604296465

- PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Przedmiotem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych  budynku oraz częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku  Świetlicy wiejskiej  w miejscowości Jania Góra.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych budynku do obowiązujących przepisów. Przewiduje się zastosowanie zewnętrznego zespolonego systemu ocieplania (ETICS) ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690).

Zakres opracowania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych  oraz wymianę stolarki wraz z robotami towarzyszącymi.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

♦ Budynek wolno stojący,

♦ Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej,

♦ Liczba kondygnacji nadziemnych - 2 (część budynku parterowa), podpiwniczenie - pod częścią

budynku, poddasze użytkowe części budynku .

♦ Ściany zewnętrzne z cegły palonej pełnej, obustronnie tynkowane,

♦ Stropodach nad częścią parterową niewentylowany, kryty papą,

♦ Stolarka okienna drewniana, podwójnie szklona - częściowo wymieniona na PCV,

♦ Powierzchnia zabudowy -  263,70 m2,

♦ Kubatura - 1 580,00 m3,

Wymiary zewnętrzne budynku  19,17 x 12,30 m

## Szczegółowy opis robót jest zawarty w projekcie budowlanym z rysunkami i  opisany  w załączonym do zapytania przedmiarze robót oraz STT.

Zadanie/operacja zrealizowana będzie w jednym etapie do dnia 29.09.2017 r.

UWAGA:

Wykonawca składając ofertę określi  wynagrodzenie kosztorysowe w oparciu o własną kalkulacje/ wycenę oraz załączy ją do oferty  kosztorys ofertowy z podaniem  kosztów R + M + S + Kp + zysk + podatek VAT 23 %. Kosztorys ofertowy pozwoli na rozliczenie kosztów zadania.

- WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA/OFERTY

Wartość oferty powinna być podana jako całkowita kwota netto i  brutto za wykonanie zamówienia.

Wykonawca załączy ją do oferty  kosztorys ofertowy z podaniem  kosztów R + M + S + Kp + zysk + podatek

VAT 23 %. Kosztorys pozwoli na rozliczenie kosztów zadania.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT I  FORMULARZ OFERTOWY

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.06.2017 r. , do godz. 12:00.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zawierała najniższą cenę. ( cena 100 % )

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej oraz od podpisania umowy bez podania przyczyny.

- TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Świekatowo -   w terminie  do 29.09.2017 r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedstawić formularz ofertowy (wzór w załączeniu). Wykonawca przedstawić pisemnie  jedną ofertę . Ofertę pisemną należy dostarczyć pocztą, lub osobiście do Zamawiającego (Sekretariat Urzędu Gminy w Świekatowie) w terminie określonym w pkt. 4. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

- Warunki płatności: Warunki płatności: 100 %  po realizacji zadania  i bezusterkowym odbiorze robót w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury/rachunku.

- WARUNKI UDZIAŁU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonej oferty – załącznik nr 1

- INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku zapytania wszystkich Wykonawców telefonicznie lub pocztą

elektroniczną email.

14.  ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej oraz od podpisania umowy bez podania przyczyny.

15. Wykonawca  udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Wójt Gminy

Marek Topoliński

Załączniki:

1. Formularz ofertowy- zał. nr 1